## Slide 1: 以適當科技與風險評估的角度來看風能系統
班級 : 自控三甲
姓名 : 翁琬晴
學號 : 49912014
指導老師 : 林聰益

## Slide 2: 緒論
現今科技的成長，為人類帶來許多的便利，但也大大的改變地球的環境生態了，工業革命之後，人類對地球的摧殘已經引起了許多的問題，但是種種問題不但沒有減少，反而增加了。
在能源耗盡和呼籲環保人士的聲音高漲，風力發電是一種便宜的再生能源，它是取之不盡，用之不絕，希望能倡導再生能源的利用，保護地球，讓社會大眾能夠接受。

## Slide 3
人們利用風能的歷史是從很早以前，遠在公元前，就已經
發明利用風力來轉動風車的裝置，在十八、九世紀曾經善
加利用。在工業革命之後，因為石油及煤等能源大量開採
和電力的普及而沒落。近年一、二十年，能源危機越來越
明顯，於是風力才又受到重視，歐美地區的先進國家都積
極研究。
尤其科技進步，風力發電機無論是性能、構造及發電效益
上都有很大的進步。現今風力機的銷售額已達每年五億美
金以上，全世界總裝置容量近二百萬仟瓦；年發電量約達
32億度，相當於35萬公秉油當量，可減低傳統能源的依賴，
預計未來市場仍將持續穩定成長。

## Slide 4
第一部風力發電機
現代風力發電機

## Slide 5: 風力發電
風吹過地面的時後，因為障礙物的存在而減弱，離地面愈
高的話風速就會愈大，因此為了收集到更多風，除了必須
改進扇葉氣動性能及傳動發電系統效率之外，另外增加塔
架的高度增高迎風風速，或增大葉輪直徑來增加受風面積，
因此風力機乃不斷地朝大型化發展。
風力發電機主要是藉著空氣流動來使轉動葉片，把風能轉
換成電能。葉輪受到風吹而轉動，因此葉輪氣動性能對風
力機輸出效率具有決定性的影響，近年來由於葉片的設計
應用了航太技術，大大地提高了風力機的輸出效率。但風
力機尚無法轉換全部風能，輸出效率僅介於20∼45％ 間。
目前商業化風力機都使用微電腦監控，可隨風速、風向的
變化而自動啟動、關機、迎風轉向，並具遠距監控及異狀
保護功能。正常狀況下可自動運轉，不需人員操作，因此
有「無人電廠」的稱呼。

## Slide 6: 風力發電機的原理與構造
使一個有封閉迴路的線圈，在U形磁鐵的兩磁極間轉動
的時候，穿過線圈內的磁力線數目，會隨著線圈所在
的位置不同而改變，也會隨著時間而改變，則線圈的
導線將產生感應電流，就是發電機的原理。
發電機的構造，就是利用磁鐵在線圈與線圈間迴轉，
周圍的線圈能發電的原理。利用水力、風力、蒸汽的
推力等，使線圈在磁場中快速轉動，線圈內就會有感
應電流產生。發電機是一種使機械能轉變為電能。

## Slide 7
風力發電機主要結構包括：
葉片轉子：受風動作用，繞軸旋轉，將風能轉變為機械能。
作功裝置：轉子穫得的機械能藉由帶動發電機、抽水機、
粉碎機等工作機械運作。
增速裝置：機電轉換的時候，需要利用增速齒輪箱提昇轉
速，以帶動發電機。
控制系統：包括阻止風力機超轉速的調速控制，以及確保
風力機安全運轉之安全控制等。
塔架：支撐風力機，並使風力機的迴轉中心有一定的高度。
機艙：保護風力機的傳動發電機構與部份機電控制系統。

## Slide 8
風力發電機的斜面葉片受到風的阻力，產生反抗的力量，
造成風車的轉動就是作用力與反作用力的原理。風輪的作
用是把風能轉換機械能，它是由氣體流動性能良好的葉片
裝在輪軸上所組成，低速轉動的風輪通過傳動系統由加速
齒輪箱增速，將動力傳導給發電機。由於風向會經常的變
化，為了能夠更加善用風能，必須要有自動迎風的裝置，
這種裝置能夠根據
風向的感測儀測得
風向信號，由控制
器控制偏移電機，
使用驅動小齒輪來
推動塔架上的大齒
輪，讓整個機艙藉
由此自動控制的系
統，能夠面向迎風
的方向。

## Slide 9: 風力發電的發展
台灣位處陸塊與海洋之交界地帶的島嶼型國家，並有明顯的
東北與西南季風盛行，尤其冬季時東北季風更是為台灣帶來
豐富的風力資源，因此在沿海、離島或高山等地區蘊藏大量
的風能。
發電成本較傳統能源為高，因此國際上推廣風力發電成效卓
著的國家，如德國、丹麥、荷蘭、美國等，均於推廣初期經
由補助措施來帶動設置風潮，能源會也訂出風力發電系統設
置補助辦法，鼓勵民間投入風力發電示範系統的設置。能源
會表示，台朔重工麥寮風力電廠是第一個獲准補助的風力電
廠，陸續申請補助設風力電廠的有新竹縣、宜蘭、屏東
等地方政府，及十九個民間單位。

## Slide 10
根據2004年國內風能之研發與應用：
民國五十年─台電公司在澎湖白沙鄉設置一部50kW 的風力發電機
民國七十一年至七十九年─新竹湖口風力試驗場完成4kW、40kW 及150kW 三型風力發電機的開發
民國八十年─澎湖離島－七美，完成兩部100kW 的風力發電機，並與該島上之柴油機併聯運轉發電，供給鄰近的用戶
民國八十五年─彭佳嶼設置一部10kW 風力與光電混合的發電系統，此電力供給氣象站使用

## Slide 11
風力發電第一期計畫：
石門風力（6台×660瓩）、恒春風力（3台×1500瓩）、大
潭電廠（3台×1500瓩）、桃園大園觀音（20台× 1500瓩）、
台中電廠（4台×2000瓩）、台中港區局部（5台×2000瓩）
等六個廠址，新竹香山（6台×2000瓩）、台中港區（13台
×2000 瓩）等二個廠址於96年底陸續完工。
風力發電第二期計畫：
彰工風力、雲林麥寮、桃園大潭海堤區及雲林四湖等廠址，
共計62部風機，於99年底全部興建完成，其中彰工風力（
23台×2000瓩）已完工。另離島風力有澎湖湖西風力6部風
機，於97年興建完成。
風力發電第三期計畫：
「風力第三期計畫」於94年完成規劃工作，95年4月經濟部
審查通過包括林口、彰濱工業區（Ⅱ）、王功、永興、雲
林麥寮、台南海汕洲等濱海防風林區，規劃再設置52台風
力機組，在96年開始施工，99 年完工。

## Slide 13
之後台灣地區陸續興建三座風力發電系統：
雲林麥寮（2.64 MW）
澎湖中屯（2.4 MW）
竹北春風（3.5 MW）

## Slide 14: 雲林麥寮風力發電廠
台灣第一座風力發電廠，由台塑在雲林麥寮工業區裝設的
四台丹麥Vestas風力機組，總發電量達到二千六百四十瓩，
「麥寮風力發電系統」位於台塑麥寮工業園區東北方防風
林區，相當符合前述條件，風能資源極為良好。民國八十
九年五月通過評選委員會之審查動工興建，獲得補助款共
新台幣3,800 萬元，於民國八十九年十二月完工啟用。

## Slide 15: 澎湖中屯風力發電廠
台灣第二座風力發電廠，在澎湖白沙鄉中屯村運轉，這座
風力發電廠以四部德國Enercon白色的風車發電機組成，最
大發電容量為二千四百瓩，由經濟部補助設置，經濟部說，
未來三年還要補助一萬三千瓩以上的風力發電計畫。此風
力發電機組高塔型、垂直風葉片、水平發電機組，在二級
風速時即可發電，十二級風時可滿載發電，預計九十年七
月完工。

## Slide 16: 竹北春風風力發電廠
位在新竹縣竹北市風山溪出海口，採用兩部丹麥Vestas
1.75 MW 風力發電機組成。由天隆集團之天隆造紙廠公司
承建，為全國第一座百萬瓦級大型風機所構成之風力發電
系統。正隆公司提出春風風力發電示範系統申請設置計畫
書後，此系統在民國九十年十一月通過評選委員會審查動
工興建，獲得補助款共新台幣5,600 萬元，在民國九十三
年七月完工啟用。

## Slide 17: 風力發電優點
A.沒有燃料問題
B.不會產生輻射與二氧化碳等公害
C.取之不盡，用之不竭，沒有能源危機。
D.建造費用低廉，較水力、火力或核能發電廠的建造
費用便宜很多、技術門檻低、土地占用小。
E.開發的地區能兼具觀光作用，適合擁有穩定強勁的風的地
區。

## Slide 18: 風力發電缺點其改善
A.風力不穩定，風力和風向時常改變，能量無法集中。
B.發電成本過高。
C.風力有地域性。
D.維修緊急搶救問題。
E.供電不足。
欲有效利用風能，可採三種方式改善：
A.間斷式使用：如抽水灌溉，水產養殖，居民、牲畜用水。使用動力不必持續穩定，偶有間斷亦無妨。
B.儲存式使用：如利用電池、飛輪、抽蓄等儲能方式，將動力貯存，以供無風時使用。
C.並聯式使用：可將風力機與水力、火力發電係統並聯配合，風小或無風 時以水力或火力立即補充，使電力供應穩定持續。

## Slide 19: 適當科技
適當科技，一種科學技術上的發明，也是一種經濟上的發
展，是「小既是美」的理念，對現今社會是以人們對環境
的破壞及資源的浪費加以反省和批判，以達到發明無汙染
的科技和應用再生資源的技術。在爆發石油危機之後，適
當科技運動者的大大提倡，風力發電等再生能源技術，就
成為改善環境汙染的良藥。

## Slide 20
對台灣而言，風力發電的技術對於台灣並不是很有利的，
一到夏季時，風力發電量就明顯偏低、發電穩定性差且常
發生無風可發電情況。以國外經驗顯示風力發電不穩定影
響電力系統穩定性與電價，因我國是獨立電網，電力系統
無法與其他地方相聯，當電力不穩定時，完全沒有緩衝餘
地，只有限電一途。因此我國必須採取因應風力發電不穩
定的問題，但是發電成本卻將因而上漲。八月份多數時間
的發電量還非常低，麥寮和澎湖中屯距離相當遠，往往兩
座風力發電示範計畫發電量同時都很低，可見我國風力條
件應不存在風力發電「參差率」的現象，沒風時兩地都沒
風，也同時無法供電。

## Slide 21
麥寮和澎湖中屯兩座風力發電廠位在台灣風力條件較佳的
地點，卻還在夏季無法穩定供電，且兩座風力電廠距離已
相當遠，還是常常同時無法發電，顯示臺灣夏季的風力發
電條件，是無法滿足電力需求的。
所以台灣的風力發電地點對於當地人們來說，除了在夏季
供電量會不足，造成當地人們無法一年四季都用到電，到
了冬季時才能有大量得到風能發電，這些沿海地區有本身
的優越條件能夠發電，在麥寮和澎湖這些風力發電地區，
也成為有名的觀光景點，為當地的居民帶來經濟上得一些
收入。

## Slide 22: 結論
風力發電能夠降低污染排放，但是如果不能穩定供應，也
會造成整體電力系統的營運成本上漲，這些成本必然要全
國用電戶來分攤，電價如此而上漲，也為國家整體經濟發
展帶來許多衝擊。科學的精進，使由太陽、風、植物、地
熱和海洋等資源轉化為電力成為可能。雖然有一些再生能
源，與火力發電和核能比較起來其發電能力偏低。不過在
技術的精進，風力發電以有很大的進步，風力發電的技術
也日新月異地發展，全球的風力發電發展，在近十年來，
有極快速的進展。如果一直不斷的研發再生能源發電的新
技術，相信全球的環境污染會逐漸得到改善，而且有些資
源不會被隨意揮霍，各個家庭的經濟壓力也會大幅的降低。

## Slide 23: 參考資料
http://www.hres.chc.edu.tw/sea/energy/theory.html
http://content.edu.tw/senior/life_tech/tc_t2/enerage/wind.htm
http://www.wretch.cc/blog/cary7776103/17538881
http://ind.ntou.edu.tw/~Energy/energy_group/wind_energy.htm
http://blog.yuntech.edu.tw/userfilev4/20770/20081202%e5%8f%b0%e7%81%a3%e9%a2%a8%e5%8a%9b%e7%99%bc%e9%9b%bb%e7%99%bc%e5%b1%95%e7%8f%be%e6%b3%81%e8%88%87%e6%9c%aa%e4%be%86v4.pdf
http://www.solar-i.com/solt-
Yu/energy%20website/_html/teach_web/intro/intro.html#p4
http://ezph.myweb.hinet.net/chinese/play/bd-fancha.htm
http://cct.me.ntut.edu.tw/ccteducation/windenergy/04-2.htm