體脂肪測量計HBF-362使用方法

※請務必將您的鞋、襪脫下。

※請勿在操作顯示部位與機器附近使用手機以免引響測量。

※最佳測量時段:起床3小時以上。飲食後3小時以上。

※最好每次在同一時間測量。

※過度飲食或有極端脫水狀況時，測量質會有誤差。

體重計操作方式: 按下開關後 ，出現0.0Kg，按下1，再按設定鍵。 - 設定年齡: 和 確認年齡後按下”設定”。 - 選擇性別: 和 確認性別後按下”設定” - 設定身高: 和 ，可以快速閱覽身高數字，按設定。 - 待所有設定重覆閃爍完後，會出現0.0kg，此時先拿起握杆後站上主機手伸直呈90度，待下方面版的人形燈閃爍後方可離開主機。 - 放回握把，可藉由按下”設定”切換剛剛所測量的數值。

BMI參考值

| ＜18.5 | 18.5≦～＜25 | 25≦～＜30 | 30≦～＜35 | 35≦～＜40 | 40≦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 體重過低 | 正常體重 | 肥胖(1度) | 肥胖(2度) | 肥胖(3度) | 肥胖(4度) |

體脂肪率參考值

| 年齡 | 18 | 20~39歲 | 40~59歲 | 60歲以上 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 男性 | 未滿10% | 10%～未滿20% | 20%～未滿25% | 25%以上 |
| 女性 | 未滿20% | 20%～未滿30% | 30%～未滿35% | 35%以上 |
| 判定 | 過低 | 標準 | 略高 | 高 |

內臟脂肪基準參考值

男生4~6 女生2~4

肥胖體質10~14

嚴重過量15以上

※使用說明請勿拿走，謝謝!

衛生保健組製作